TROŠKOVNIK ZA SANACIJU KROVIŠTA – KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

| Red. br. | OPIS USLUGE | Količina | Jedinica mjere | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupno bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demontaža kape atike, uključivo s klamerima, širina kape atike je 1100 mm, te odvoz deponiranog materijala na gradilišnu deponiju | 76,00 | m¹ |  |  |
| 2. | Demontaža zabatnih opšava s uključenim odvozom na gradilišnu deponiju | 37,00 | m¹ |  |  |
| 3. | Demontaža sljemenog opšava s uključenim odvozom na gradilišnu deponiju | 29,00 | m¹ |  |  |
| 4. | Demontaža zaustavnog opšava s uključenim odvozom na gradilišnu deponiju | 29,00 | m¹ |  |  |
| 5. | Demontaža limenog opšava dimnjaka i kape dimnjaka s uključenim odvozom na gradilišnu deponiju | -- | -- | -- | -- |
|  | Dimenzije 500x1400 | 1 | kom |  |  |
|  | Dimenzije 600x600 | 1 | kom |  |  |
| 6. | Demontaža limene obloge dimnjaka s odvozom na gradilišnu deponiju | 5 | m¹ |  |  |
| 7. | Demontaža limenog pokrova s odvozom na gradilišnu deponiju | 215 | m² |  |  |
| 8. | Demontaža limene uvale s odvozom na gradilišnu deponiju | 29 | m¹ |  |  |
| 9. | Dobava materijala, izrada i ugradnja uvale | 29 | m¹ |  |  |
| 10. | Dobava i ugradnja limenog pokrova trapezno profiliranim limom | 215 | m² |  |  |
| 11. | Dobava i ugradnja kape atike s klamerima | 76 | m¹ |  |  |
| 12. | Dobava i ugradnja obloge dimnjaka iz trapezno profiliranog lima | 12 | m² |  |  |
| 13. | Dobava i ugradnja kape dimnjaka, 500x1400 s rupom Ø100 | 4 | kom |  |  |
| 14. | Dobava i ugradnja kape dimnjaka, 600x600 s rupom Ø100 | 3 | kom |  |  |
| 15. | Dobava i ugradnja opšava zabata | 37,00 | m¹ |  |  |
| 16. | Dobava i ugradnja opšava sljemena (uključivo brtva i izrezivanje češljeva) | 29,00 | m¹ |  |  |
| 17. | Najam dizalice i osiguranje gradilišta |  | paušal |  |  |
| 18. | Odvoz materijala i čišćenje gradilišta nakon zahvata |  | paušal |  |  |
|  |  | Ukupno cijena bez PDV-a |  |  |  |
|  |  | PDV |  |  |  |
|  |  | Ukupno cijena s PDV-om |  |  |  |

Garancija na krovopokrivačke radove: 10 godina

Rok izvedbe: 15 radnih  dana

U Zagrebu, __________________________							 		ZA PONUDITELJA:

___________________________